分析化学实验室物品摆放规则

一、滴定管和移液管架的放置。

1、滴定管架左右位置位于工位中间，前后位置离开试剂架约20厘米，横成排，竖成列。

2、碱式滴定管在左，酸式滴定管在右。

3、两滴定管均滴嘴朝上倒置。

4、移液管架位置在工位的左侧，左右位置离工位左端30厘米，前后位置和滴定管架齐平，

二、试剂架上物品放置

1、下层放置器皿，上层放指示剂。

2、下层按照洗瓶、容量瓶、量筒、锥形瓶、烧杯、试剂瓶顺序放置。

3、同一种器皿放在一起，自左向右按由大到小顺序摆放。

4、洗瓶尖嘴向左，玻璃器皿和试剂瓶刻度或标签向外。

5、上层指示剂自左向右，按照颜色由深到浅放置，标签向外。相对的两个工位共用一组指示剂的，以面向讲台的工位为准。

三、药品橱内物品放置

1、实验室药品橱用于存放小数量常用药品，药品可随时到药品库领取。

2、固体和液体分柜存放。

3、药品的排序按照相关规范要求。

4、药品较少时，药品摆放位置要贴近橱柜后壁，自左向右紧密排列。

5、所有药品外包装的标签向外。

四、卫生清扫工具摆放

笤帚、墩布、簸箕等卫生清扫工具一般放于后门门后，摆放整齐。